|  |
| --- |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | Kunden-Auftrags-Nr: | MSB Auftrags-Nr: | |
| |  |  | | --- | --- | | Auftraggeber/Ansprechperson | Lieferempfänger (falls abweichend) | | Vorname |  | | Name |  | | Firma |  | |  |  | | PLZ, Ort, Strasse |  | |  |  | | Telefon/E-Mail: |  | |
| |  |  | | --- | --- | | PV-Anlage | Rechnungsempfänger | | Anlagennamen | Vorname | |  | Name | | Datum Erstinbetriebnahme | Firma | |  |  | | Adresse (falls abweichend zu Lieferempfänger) | PLZ, Ort, Strasse | |  |  | |  | Telefon/E-Mail: | |
| **WICHTIG:**  Ohne Ihren schriftlichen Auftrag und vollständige Angaben (E-Mail: [service@msb-elektronik.de](mailto:service@msb-elektronik.de)) kann keine Bearbeitung des Serviceauftrages erfolgen.  PV-Anlage innerhalb der Gewährleistung  + MSB-Warenlieferung erfolgt kostenfrei für Kunden bei Rücklieferung der defekten Teile.  + Erfolgt keine **Rücklieferung** der Tauschware - inkl. Rücklieferbegleitschein mit Angabe der MSB Auftrags-Nr - **innerhalb von 14 Tagen**, wird die Ware mit dem Neupreis berechnet.  PV-Anlage außerhalb der Gewährleistung  + Berechnung der Ware gemäß Preisliste  + Erfolgt keine **Rücklieferung** der Tauschware - inkl. Rücklieferbegleitschein mit Angabe der MSB Auftrags-Nr - **innerhalb von 14 Tagen**, wird die Ware mit dem Neupreis berechnet.  Gewährleistungsbedingungen (Allg.2010/12 + PV2012), Ersatzteilliste (s.Seite 2) und Rückliefer­begleitschein (Seite 1 und Seite 4) sind unter <https://www.msb-elektronik.de/downloads/> zu finden.  Bei tel. Hilfen für Ihr Portal/Anlage wird eine Pauchschale von 20€/15min herangezogen |
| **Datum / Unterschrift Kunde:** |
| |  |  | | --- | --- | | KD-Anlage: | MSB Auftrags-Nr: | | Kunden-Auftrags-Nr: | ZEIT Service-Hilfe: 🞏 JA 🞏 NEIN: (Pauchschale von 20€/15min) |   **Tausch- bzw. Neuteileliste (*Ware zurück innerhalb 14-Tage)* Gewährleistung 🞏 JA 🞏 NEIN**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Bezeichnung*** | | | ***Tauschersatzteile*** | | | ***Neuteile*** | | | **ZWR Standard BG** | **Artikel-Nr** | **Projekt** | **Stk** | **Preis** | **Ware zurück** | **Stk** | **Preis** | | Endstufe ZWR 65 | 6226 | M-UF.121-10B |  |  |  |  |  | | Endstufe ZWR 125 | 7251 | M-UF.121-20B |  |  |  |  |  | | Endstufe ZWR 140 | 8334 | M-UF.121-20C |  |  |  |  |  | | Endstufe ZWR 150 | 9231 | M-UF.121-20D |  |  |  |  |  | | Endstufe ZWR 180 | 9627/9232 | M-UF.121-20F /E |  |  |  |  |  | | LCD-Anzeige | 8835 | Y-MD.001-01A |  |  |  |  |  | | Zentrale-Steuerung | 9189/7981 | M-UF.220-01A |  |  |  |  |  | | DC-Ladeschütz | 7970 | 3K2010\_TYC-900Vdc-1S |  |  |  |  |  | | Ladeschaltung DC-Schütz | 7923 | K-UU.220-01A |  |  |  |  |  | | PiggyBack LCD Anzeige | 7833 | K-QB.002-40B |  |  |  |  |  | | Übergabebaustein | 7177 | K-QF.220-10A |  |  |  |  |  | | Sinusfilterkarte | 7060 | K-UU.121-10B |  |  |  |  |  | | Stromversorgungs. Endstuf. | 6019 | K-VS.121-10A |  |  |  |  |  | | Netzschütz 140kW | 7287 | 3K2010\_ABB-AF145-30-00 |  |  |  |  |  | | Netzschütz 180kW | 9210 | 3K2010\_ABB-AF185-30-22 |  |  |  |  |  | | SD-Karte | 7239 | 3I6010\_SD-Card\_2GB |  |  |  |  |  | | ***SCB / GAK*** |  |  |  |  |  |  |  | | MPP-Tracker Schraubanschl. | 6540 | M-VS.220-01A |  |  |  |  |  | | MPP-Tracker | 7551/7814 | M-VS.220-01B /C |  |  |  |  |  | | MPP-Tracker | 7909 | M-VS.220-10A |  |  |  |  |  | | Sicherungskarte Stringbox | 7688 | K-VP.220-01A |  |  |  |  |  | | Solarsicherung 20A (10Stk) | 7700 | 1F1012\_FS20A -1000VDC |  |  |  |  |  | | SCB Umsetzer **mit** / **ohne** Stromvers. | 7491 8724 | K-QF.220-01A  K-QF.220-01B |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | KD-Anlage: | MSB Auftrags-Nr: | | Kunden-Auftrags-Nr: |  |   **Rücklieferbegleitschein** ***(Ware zurück innerhalb 14-Tage)*****Gewährleistung 🞏 JA 🞏 NEIN**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Bezeichnung* | | | *Tauschersatzteile* | | *Neuteile* | | ZWR Standard BG | Artikel-Nr | Projekt | Stk | Preis | Preis | | Endstufe ZWR 65 | 6226 | M-UF.121-10B |  |  |  | | Endstufe ZWR 125 | 7251 | M-UF.121-20B |  |  |  | | Endstufe ZWR 140 | 8334 | M-UF.121-20C |  |  |  | | Endstufe ZWR 150 | 9231 | M-UF.121-20D |  |  |  | | Endstufe ZWR 180 | 9627/9232 | M-UF.121-20F /E |  |  |  | | LCD-Anzeige | 8835 | Y-MD.001-01A |  |  |  | | Zentrale-Steuerung | 9189/7981 | M-UF.220-01A |  |  |  | | DC-Ladeschütz | 7970 | 3K2010\_TYC-900Vdc-1S |  |  |  | | Ladeschaltung DC-Schütz | 7923 | K-UU.220-01A |  |  |  | | PiggyBack LCD Anzeige | 7833 | K-QB.002-40B |  |  |  | | Übergabebaustein | 7177 | K-QF.220-10A |  |  |  | | Sinusfilterkarte | 7060 | K-UU.121-10B |  |  |  | | Stromversorgungs. Endstuf. | 6019 | K-VS.121-10A |  |  |  | | Netzschütz 140kW | 7287 | 3K2010\_ABB-AF145-30-00 |  |  |  | | Netzschütz 180kW | 9210 | 3K2010\_ABB-AF185-30-22 |  |  |  | | SD-Karte | 7239 | 3I6010\_SD-Card\_2GB |  |  |  | | ***SCB / GAK*** |  |  |  |  |  | | MPP-Tracker Schraubanschl. | 6540 | M-VS.220-01A |  |  |  | | MPP-Tracker | 7551/7814 | M-VS.220-01B /C |  |  |  | | MPP-Tracker | 7909 | M-VS.220-10A |  |  |  | | Sicherungskarte Stringbox | 7688 | K-VP.220-01A |  |  |  | | Solarsicherung 20A (10Stk) | 7700 | 1F1012\_FS20A -1000VDC |  |  |  | | SCB Umsetzer **mit** / **ohne** Stromvers. | 7491 8724 | K-QF.220-01A  K-QF.220-01B |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | KD-Anlage: | MSB Auftrags-Nr: | | Kunden-Auftrags-Nr: |  |   **Rücklieferbegleitschein** ***(Ware zurück innerhalb 14-Tage)***   |  | | --- | | *Kunden-Fehlerbeschreibung (je Anlage)* | |  | |